## Обр связь инверт вкл
R1 | 1000 | Rген | 50 | Кu1 | АЧХ | Uвх=4,3 | Uвх2=2,1
R2 | 5000 |  |  |  | Гц | U вых | Uвых
U in max | 4.29 | Ugen | 4.35 |  | 10 | 22.3 | 11.1
U out max | 22.2 |  |  |  | 100 | 22.3 | 11.1
Ku1 | 5.1748 | Kрасч=5 |  |  | 1000 | 22.3 | 11.1
Rвх | 71500 | по напряжению |  |  | 10000 | 22.3 | 11
[5 empty] | 50000 | 22 | 11.1
[5 empty] | 100000 | 22 | 11.1
[5 empty] | 150000 | 17.8 | 10.8
[5 empty] | 200000 | 13.4 | 10
[5 empty] | 250000 | 10.7 | 8.16
[5 empty] | 400000 | 6.11 | 5.15
[5 empty] | 600000 | 4.03 | 2.95
[5 empty] | 800000 | 2.64 | 2.02
[5 empty] | 1000000 | 2.03 | 1.75
[5 empty] | 1500000 | 1.27 | 0.717
[5 empty] | 2000000 | 0.598 | 0.431
[5 empty] | 5000000 | 0.198 | 0.095
[5 empty] | 10000000 | 0.19 | 0.087
R2 | 20000 |  |  |  | АЧХ | Uвх=1,23 | Uвх2=0,626
Ku2 | 20 |  |  |  | Гц | U вых | Uвых
Uin max | 1.23 | Ugen | 1.25 |  | 10 | 25.1 | 12
Uout | 25.7 |  |  |  | 100 | 25.1 | 12
Ku2 | 20.8943 | Kрасч | 20 |  | 1000 | 25.1 | 12
Rвх | 1230000 | по напряжению |  |  | 10000 | 25.1 | 12
[5 empty] | 50000 | 22.9 | 10.8
[5 empty] | 100000 | 19.4 | 9.4
[5 empty] | 150000 | 13.6 | 6.97
[5 empty] | 200000 | 10.1 | 5.36
[5 empty] | 250000 | 7.82 | 4.3
[5 empty] | 400000 | 4.8 | 2.74
[5 empty] | 600000 | 2.63 | 1.52
[5 empty] | 800000 | 1.66 | 0.928
[5 empty] | 1000000 | 1.46 | 0.816
[5 empty] | 1500000 | 0.583 | 0.318
[5 empty] | 2000000 | 0.32 | 0.182
[5 empty] | 5000000 | 0.058 | 0.032
[5 empty] | 10000000 | 0.045 | 0.024

## Обр связь неинверт вкл
R1 | 1000 | Rген | 50 | Кu1 | АЧХ | Uвх=3,75 | Uвх2=1,6
R2 | 5000 |  |  |  | Гц | U вых | Uвых
U in max | 3.75 | Ugen | 3.8 |  | 10 | 23.2 | 9.91
U out max | 23.2 |  |  |  | 10000 | 23.2 | 9.91
Ku1 | 6.1867 | Kрасч=5 |  |  | 50000 | 23.2 | 9.91
Rвх | 75000 | по напряжению |  |  | 100000 | 22.5 | 9.76
[5 empty] | 150000 | 17.6 | 9.76
[5 empty] | 250000 | 10.1 | 8.35
[5 empty] | 500000 | 4.36 | 4.26
[5 empty] | 1000000 | 1.73 | 1.52
[5 empty] | 2000000 | 0.235 | 0.32
[5 empty] | 10000000 | 0.187 | 0.087
R1 | 1000
R2 | 20000 |  |  |  | АЧХ | Uвх=1,22 | Uвх2=0,6
Ku2 | 20 |  |  |  | Гц | U вых | Uвых
Uin max | 1.22 | Ugen | 1.27 |  | 10 | 26 | 12.2
Uout | 26 |  |  |  | 10000 | 26 | 12.2
Ku2 | 21.3115 | Kрасч | 20 |  | 50000 | 23.8 | 11.3
Rвх | 488000 | по напряжению |  |  | 100000 | 20.1 | 9.38
[5 empty] | 150000 | 14.5 | 7.22
[5 empty] | 250000 | 8.49 | 4.69
[5 empty] | 500000 | 3.92 | 2.18
[5 empty] | 1000000 | 1.41 | 0.783
[5 empty] | 2000000 | 0.309 | 0.17
[5 empty] | 10000000 | 0.063 | 0.0325

## Повторитель
U in max | 16.3 | Ugen | 16.3 | 10 | 16.7
U out max | 16.7 |  |  | 10000 | 16.7
Ku1 | 1.0245 | Kрасч=5 |  | 50000 | 16.7
|  |  |  | 100000 | 16.7
|  |  |  | 150000 | 16.7
|  |  |  | 250000 | 16
|  |  |  | 500000 | 14.9
|  |  |  | 1000000 | 14.9
|  |  |  | 2000000 | 16
|  |  |  | 10000000 | 20

## дифференциальное включение
Uвх | 9.21 | Uвх | 12.4
Uвых | 12.9 | Uвых | 17.1
K | 1.4007 | K | 1.379
fгран | 410000 | fгран | 280000
сигнал на инвертирующий выход |  | сигнал на неинвертирующий выход